## Slide 1: Заемнодејство на рендгенските фотони и материјата –медицински апликации
Проф д-р Мимоза Ристова
Институт за физика
Природно-математички факултет
Заемнодејство со материјата

## Slide 2: Интеракции на Х-фотоните со материјата
Кога сноп од Х-фотони ќе помине низ материјата, неговиот интензитет се намалува – атенуира.
Атенуацијата на станува поради апсорпцијата (А) или поради расејувањето (Ѕ - sсattering)
Некои од фотоните само поминуваат, т.е. трансмититаат(T).
Пртитоа важи законот за запазување на енергијата

## Slide 3: Атенуација на Х-фотони низ човековата рака
коска
Меко ткиво
филм

## Slide 4: Атенуација
  Атенуацијата расте со:
  - Густината на материјалот (r)
  - Атомскиот број (A)
  - Густината на електроните
Атенуацијата опаѓа со:
- Енергијата на Х-фотоните

## Slide 5: Апсорпција
Во интеракција со материјата некои Х-фотони му ја предаваат целата своја енергија на електронот од материјата, па фотонот исчезнува.
Енергијата што се пренесува на единица маса е апсорпциона доза
SI единица: 1 J/kg = 1 Gray (Gy)
Апсорбираната доза предизвикува хемиски промени поради јонизацијата што ја врши и притоа прави хемиски промени кои може д резултираат и во биолошки промени

## Slide 6: Апсорпција во радиологијата
Белите добови добиваат помалку Х-фотони отколку срцето
Бариумот (Z=56) силно ги апсорбира Х-фотоните па поради тоа се користи како контрастно

## Slide 7: Расејување на Х-фотони
Расејување = отклонување од првичниот пат
Кај фотони со висока енергија расејувањето е со мали агли и не ја менува сликата .
Кај фотони со пониска енергија расејувањето може да биде во сите возможни правци и тоа го намалува квалитетот на сликата.
Расејаните Х-фотони придонесуваа за озрачување на персоналот.
расејан
Атенуирачки
медиум
Упаден сноп Х-зраци
Упаден зрак
расејан
расејан

## Slide 8: Расејување (scattering) во радиологијата
Предното расејување ја расипува сликата
Филм или пиксел детектор
Странично расејување
Задно расејување
пациент
Извор на Х-зраци

## Slide 9: Експоненцијален закон за атенуацијата
Интензитетот на сноп Х-фотони се намалува при поминување низ материјата (атенуација) по експоненцијален закон.
Количеството на апсорбирани фотони зависи од природата на матеијалот и од неговата дебелина (d).
I = I0 e-md

## Slide 10: Линеарниот коефициент на атенуација () го дава намалувањето на интензитетот на снопот Х-фотони на секој сантиметар дебелина од материјалот.
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
100
81
67
55
45
Ако m = 0.2

## Slide 11: Експериментално определување на коефициентот на атенуација за даден материјал
Филм или детектор
Извор на Х-зраци
Плочки од даден материјал со еднаква дебелина

## Slide 12: Атенуација на сноп од Х-фотони
d – дебелина на материјалот
Релативен интензитет
I = Ioe-md
I = интензитет по минување низ материјалот
Io = упаден интензитет
m = тотален линеарен коефициент на атенуација
d = дебелина

## Slide 13: Линеарен коефициент на атенуација
 | густина | Атомски број* | Енергија на фотони | m
вода | 1 | 8 | 100 keV 10 MeV | 0.17 0.02
коска | 1.65 | 12.3 | 100 keV 10 MeV | 0.3 0.04
оково | 13.6 | 82 | 100 keV 10 MeV | 62 4.3

## Slide 14: Видови интеракции на Х-фотоните со материјата
Кохерентно (еластично расејување)
Фотоелектричен ефект
Комтоново (нееластично расејување)
Произведување на пар електрон-позитрон

## Slide 15: Кохерентно (еластично расејување)
Овој вид интеакција се јавува кога енергијата на Х-фотоните е помала од енергијата на вразување на електронот од материјалот кој атенуира.
Овој процес е занемарлив кога се работи со Х-фотони со енергии потребни за радиологијата.
jaдрo
електрон
Х-фотон
Х-фотон

## Slide 16: Фотоекектричен ефект
Во 1905 Алберт Ајнштајн објавил публикација за фотоелектричниот ефект. Токму оваа публикација му донесе Нобелова награда.
Публикацијата ја разјаснува природата на светлината. Придонесот на Ајнштајн е во тоа што докажал дека светлината е поток од честици (подоцна фотони)

## Slide 17: Фотоелектричен ефект
Кога една метална површина ќе се осветли со светлина доаѓа до емисија на електрони. Оваа емисија се покорува на строга законитст.
Емитираните електрони ќе се движат со поголема брзина доколку светлината што ги придвижила имала повисока фреквенција.
Електроните од осветлената метална површина не се емитираат се додека светлината не гопомине прагот од фреквенци, без оглед колкав е интензитетот на светлината.

## Slide 18: Експеримент-фотоелектричен ефект
Ако светлината беше само обичен бран тогаш со порастот на интензитетот ќе растеше и бројот на електроните (струјата низ амперметарот)
При зголемување на интензитетот на светлината, всушност доаѓа само до зголемување на бројот на фотоните а не и на нивнатата фреквенција.

## Slide 19
Фотоелектричен ефект се јавува само доколку енергијата на упадниот Х-фотон е поголема од излезната работа на електронот од соодветниот метал.
Фотонот му ја предава целата своја енергија на електронот кој потоа се нарекува фотоелектрон.
Услов за да се јави фотоелектричен ефект

## Slide 20
jaдрo
Фотоелектричен ефект - симулација

## Slide 21
jaдрo
Фотоелектричен ефект - симулација

## Slide 22
јадро
Фотоелектричен ефект - симулација

## Slide 23
jaдрo
електрон
Фотоелектричен ефект - симулација

## Slide 24
jaдрo
Фотоелектричен ефект - симулација

## Slide 25
Закон за зачувување на енергијата
Epred = Eposle
Eph = W + Ee
Eph – енергија на фотонот
W – излезна работа на електронот
Ee – кинетичка енергија
h – Планкова константа
n - фреквенција на фотонот
m – маса на електронот
v – брзина на електронот
hn = W + mv2/2
Фотоелектричен ефект - формула

## Slide 26: Комптоново расејување
Доколку енергијата на Х-фотонот е многу поголема од енергијата на врзување на електронот, може да дојде до Комптонов ефект (Комптоново расејување)
Упадниот фотон му предава само еден дел од својата енергија на електронот (Комптонов електрон), кој потоа го напушта атомот под извесен агол во однос направецот на упадниот фотон (агол на расејување).
Комптоновиот електрон може попатно да врши јонизација низ медиумот низ кој поминува.

## Slide 27: Комптонов ефект
jaдрo
Х-фотон

## Slide 28: Комптонов ефект
jaдрo
Х-фотон
Х-фотон
Комптонов електрон
q = агол на Комптоново расејување
q

## Slide 29: Комптонов ефект - формула
Закон за зачувување на импулсот
Pi
Pf
Pe
Q

## Slide 30: Комптонов ефект - формула
Pi
Pf
Pe
pi = pf + pe
Q
pe2 = pi2 + pf2 – 2pipf cos q
(pe c)2 = (pi c)2 + (pf c)2 – 2c2pipf cos q
mno`i so c2
pc = hn
(pe c)2 = (hni )2 + (hnf) 2 – 2h2ni nf cos q
ИНДЕКСИ:
i = иницијален
f = финален
(1)
Закон за зачувување на импулсот

## Slide 31
Ei + Eeo = Ef + Ee
hni + mec2 = hnf + pe2 c2 + me2c4
се квадрира
(pe c)2 = (hni )2 + (hnf )2 – 2h2ninf + 2mec2 (hni – hnf)
(2)
од
(1)= (2)
следува
замена: hn = c/ l
Dl = lf – li = (1 –cos q) h/mec
Komptonov efekt: formula
ИНДЕКСИ:
i = иницијален
f = финален
Закон за зачувување на енергијата

## Slide 32: Произведување на пар електрон-позитрон
Овој процес може да се случи доколку енергијата на фотонот е поголема од 1.02 MeV.
При поминување низ материјата, фотонот со толкавата енергија се интегрира со јаките нуклеарни силиво позитивното јадро.
Како последица на ваквото заемнодејство, фотонот прави драматична промена – целата негова енергија целосно се трансформира во пар електрон-позитрон.

## Slide 33
nucleus
Х-фотон
Произведување на пар електрон-позитрон

## Slide 34
nucleus
Х-фотон
Произведување на пар електрон-позитрон

## Slide 35
jaдрo
= електрон
= позитрон
Произведување на пар електрон-позитрон

## Slide 36
= електрон
= позитрон
g (0.511 MeV)
g (0.511 MeV)
Што се случува со настанатиот позитрон (антиматерија)?
анихилација

## Slide 37: Споредба на веројатностите за случување на секој од процесите на интеракција на материја со Х-зраци со вода
Енергија на Х-фотони | Фотоелектричен ефект | Комптонов ефект | Продукција на пар
10 keV | 95% | 5% | 0%
25 keV | 50% | 50% | 0%
60 keV | 7% | 93% | 0%
150 keV | 0 | 100% | 0
4 Mev | 0 | 94% | 6%
10 Mev | 0 | 77% | 23%
24 MeV | 0 | 50% | 50%

## Slide 38: Атенуација во меко ткиво и коска
10
50
100
150
0.1
1
10
Енергина на Х-фотони [keV]
Тотален коефициент на атенуација
коска
мускул
Масно ткиво
Регион на радиотерапија
100 KeV - 10 MeV,
Најмала контрастна резолуција

## Slide 39
Благодарам на вниманието